Оценка экономии потребления энергетических ресурсов от реализации энергосберегающих мероприятий за 1 квартал 2012 года.

В рамках муниципальной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Первомайского муниципального района Нижегородской области на 2010-2014 годы» реализованы энергосберегающие мероприятия по ряду муниципальных учреждений. С целью анализа эффективности реализованных мероприятий проведена оценка экономии потребления энергетических ресурсов.

1.  В 2011 году в  МДОУ д/с «Ромашка» заменены оконные и дверные блоки. В результате этих мероприятий за 1 квартал 2012 года отмечается экономия потребления электроэнергии по сравнению с аналогичным периодом 2011 года.

Потребление электроэнергии

| 1квартал 2011 год, тыс.кВт. | 1квартал 2012 год, тыс.кВт. | отклонение 2012г. от 2011г. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | абсолютное, тыс. квт. | относительное, % |
| 17,7 | 15,6 | -2,1 | -11,9 |

2. В 2011 году  в  МДОУ д/с «Светлячок» произведена замена газового котла. В результате этого мероприятия за 1 квартал 2012 года наблюдается экономия природного газа по сравнению  с аналогичным периодом 2011 года.

Потребление природного газа

| 1 квартал 2011 год, тыс.куб.м | 1 квартал 2012 год, тыс.куб.м. | отклонение 2012г. от 2011г. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | абсолютное, тыс.куб.м. | относительное, % |
| 8,4 | 8,2 | -0,2 | -2,4 |

3. В 2011 году  в  МДОУ д/с «Сказка» произведена замена газового котла. В результате этого мероприятия за 1 квартал 2012 года наблюдается экономия природного газа по сравнению  с аналогичным периодом 2011 года.

Потребление природного газа

| 1 квартал 2011 год, тыс.куб.м | 1 квартал 2012 год, тыс.куб.м. | отклонение 2012г. от 2011г. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | абсолютное, тыс.куб.м. | относительное, % |
| 17,3 | 16,4 | -0,9 | -5,2 |

4. В 2011 году в   МОУ  «Первомайская СОШ» заменены оконные и дверные блоки. В результате этих мероприятий за 1 квартал 2012 года наблюдается экономия потребления  электроэнергии и тепловой энергии по сравнению  с аналогичным периодом 2011 года.

Потребление электроэнергии

| 1 квартал 2011 год, тыс.кВт. | 1 квартал 2012 год, тыс.кВт. | отклонение 2012г. от 2011г. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | абсолютное, тыс. квт. | относительное, % |
| 28,9 | 27,6 | -1,3 | -4,5 |

Тепловая энергия

| 1 квартал 2011 год, Гкал. | 1 квартал 2012 год, Гкал. | отклонение 2012г. от 2011г. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | абсолютное, Гкал. | относительное, % |
| 272,04 | 265,5 | -6,54 | -2,4 |

5.  В 2011 году в   МОУ  «Шутиловская ООШ» заменены оконные и дверные блоки. В результате этих мероприятий за 1 квартал 2012 года наблюдается экономия потребления электроэнергии и тепловой энергии по сравнению  с аналогичным периодом 2011 года.

Потребление электроэнергии

| 1 квартал 2011 год, тыс.кВт. | 1 квартал 2012 год, тыс.кВт. | отклонение 2012г. от 2011г. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | абсолютное, тыс. квт. | относительное, % |
| 14,3 | 10,8 | -3,5 | -24,5 |

Тепловая энергия

| 1 квартал 2011 год, Гкал. | 1 квартал 2012 год, Гкал. | отклонение 2012г. от 2011г. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | абсолютное, Гкал. | относительное, % |
| 168,2 | 164,8 | -3,4 | -2 |

6. В 2011 году в   МАУК «Районный культурный центр» (Петровский СДК) заменены оконные и дверные блоки.  В результате этих мероприятий за    1 квартал 2012 года наблюдается снижение потребления электроэнергии на отопление по сравнению  с аналогичным периодом 2011 года.

Потребление электроэнергии на отопление

| 1 квартал 2011 год, тыс.кВт. | 1 квартал 2012 год, тыс.кВт. | отклонение 2012г. от 2011г. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | абсолютное, тыс. квт. | относительное, % |
| 94,4 | 83,2 | -11,2 | -11,9 |

7. В 2011 году в   МАУК «Районный культурный центр» (Большемакателемский СДК) заменены оконные и дверные блоки.

В результате этих мероприятий за 1 квартал 2012 года наблюдается снижение потребления теплоэнергии по сравнению  с аналогичным периодом 2011 года.

Тепловая энергия

| 1 квартал 2011 год, Гкал. | 1 квартал 2012 год, Гкал. | отклонение 2012г. от 2011г. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | абсолютное, Гкал. | относительное, % |
| 14,5 | 14,2 | -0,3 | -2,1 |